1	Biegetechnik Veller

Herstellerinformationen

Biegetechnik Veller

Bernd Veller

Albert-Einstein-Straße 8

51580 Reichshof-Wehnrath

Telefon: 0 22 65 / 98 99 101

Fax: 0 22 65 / 98 99 110

verkauf@bike-parker.de

http://www.bike-parker.de

  - Reihenanlehnbügel Bigge

    - Reihenfahrradständer mit zwei Anlehnbügeln auf gemeinsammen Bodenschienen

Artikel: RFP-2.48UB50.80A

Reihenfahrradständer mit zwei Anlehnbügeln auf gemeinsammen Bodenschienen

Je Modul zwei Anlehnbügel, Modulbreite 1.400mm.

Optional können mehrere Reihenanlehnbügel mit dem passenden Verbindungsset RFP-Connect (separat erhältlich) zu längeren Reihen verbunden werden.

Bügel verschraubt, Lieferung erfolgt zerlegt, inkl. Schrauben zum verschrauben der Bügel auf den Bodenschienen.

Detailinformationen:

Breite: ca. 500 mm

Höhe: ca. 800 mm

Material: Stahlrohr und Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Rohrbügel: Ø 48mm, Wandstärke 2,5mm

U-Schienen: 3 mm Stahlblech, gekantet

Höhe nach Einbau über Erdreich oder Pflaster: ca. 825 mm

Gewicht: ca. 16 kg

Lieferbezug:

Biegetechnik Veller

Bernd Veller

Albert-Einstein-Straße 8

51580 Reichshof-Wehnrath

Tel. 0 22 65 / 98 99 101

www.bike-parker.de

Artikelnummer:	RFP-2.48UB50.80A

Menge: .............Stk.	     EP: ...............€	GP: ............€